## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 15.12.2021г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 67.1747 | 103.5756 | 34.9355 | 19.2263 | 34.2321 | 46.7761 | 7.9132 | 7.7374 | 2.9308 | 61.7233 | 1 | 4.3376 | 344.2263 | 71.0434 | 1 | 1.4068 | 3.2825 | 110.3165 | 40.7972 | 17.2333 | 87.2216 | 34.2321 | 30.2462 | 33.7632 | 386.4302
01:00:00 | 68.1125 | 105.51 | 34.4666 | 23.2122 | 34.2321 | 47.1278 | 8.0891 | 7.5029 | 3.0481 | 56.4478 | 1 | 4.2204 | 354.3376 | 73.6811 | 1 | 1.4068 | 9.9648 | 107.034 | 40.973 | 18.1125 | 87.925 | 34.2321 | 30.5979 | 35.8734 | 392.1454
02:00:00 | 71.7468 | 114.1266 | 38.1008 | 20.8675 | 34.2321 | 46.7761 | 7.9132 | 7.5029 | 3.0481 | 68.2298 | 1 | 4.3376 | 376.7585 | 91.6178 | 1 | 1.524 | 3.3998 | 114.068 | 47.4795 | 18.2884 | 90.2696 | 34.1149 | 31.8288 | 39.6249 | 428.6342
03:00:00 | 79.6014 | 127.3154 | 44.9004 | 18.9918 | 34.3494 | 64.0094 | 9.1442 | 8.6753 | 3.0481 | 74.7362 | 1 | 4.2204 | 428.1946 | 101.2896 | 1 | 1.524 | 3.3998 | 128.136 | 51.6999 | 22.6846 | 98.2415 | 34.1149 | 37.9836 | 52.0516 | 491.9402
04:00:00 | 83.8218 | 150 | 50.2931 | 22.9777 | 34.2321 | 69.8124 | 11.2544 | 15.0059 | 3.0481 | 85.4631 | 2 | 4.1032 | 489.3025 | 117.8195 | 2 | 1.4068 | 3.2825 | 128.6049 | 63.1301 | 29.8945 | 105.041 | 34.1149 | 46.9519 | 74.7948 | 561.8406
05:00:00 | 86.9871 | 149.6483 | 50.5275 | 25.0879 | 34.1149 | 73.857 | 12.837 | 15.0059 | 2.9308 | 94.959 | 2 | 4.1032 | 509.0856 | 121.864 | 2 | 1.524 | 9.8476 | 129.0739 | 67.8781 | 36.5768 | 131.5358 | 33.9977 | 52.755 | 79.7186 | 623.388
06:00:00 | 94.3728 | 156.6823 | 59.32 | 23.6811 | 33.9977 | 73.6811 | 18.8159 | 15.0059 | 3.0481 | 101.6413 | 2 | 4.1032 | 547.7726 | 129.2497 | 2 | 1.4068 | 9.9648 | 135.7562 | 74.9121 | 33.7632 | 151.2309 | 33.9977 | 58.2063 | 83.2356 | 677.4619
07:00:00 | 96.6002 | 163.5404 | 62.3681 | 23.4467 | 34.1149 | 76.4947 | 18.6401 | 13.8335 | 3.0481 | 95.4865 | 1 | 4.1032 | 547.3329 | 131.5358 | 1 | 1.4068 | 9.9648 | 135.8734 | 74.2087 | 33.7632 | 157.796 | 33.8804 | 62.075 | 84.408 | 681.8581
08:00:00 | 85.1114 | 152.6377 | 64.5955 | 24.8535 | 34.1149 | 78.7808 | 20.3986 | 13.8335 | 2.9308 | 105.6858 | 2 | 4.1032 | 553.0481 | 130.8324 | 2 | 1.524 | 9.8476 | 130.9496 | 73.6811 | 32.1805 | 164.83 | 33.8804 | 59.9648 | 84.408 | 684.0563
09:00:00 | 93.7866 | 154.7479 | 67.5264 | 25.0879 | 34.1149 | 73.1536 | 17.0574 | 12.8957 | 3.0481 | 101.1137 | 1 | 4.1032 | 547.3329 | 130.6565 | 1 | 1.4068 | 10.0821 | 129.0739 | 75.4396 | 36.5768 | 156.6237 | 33.9977 | 57.5029 | 81.3599 | 678.3411
10:00:00 | 92.966 | 142.7902 | 62.0164 | 22.5088 | 34.2321 | 72.0985 | 17.9367 | 14.3025 | 2.9308 | 94.0797 | 2 | 4.1032 | 523.5932 | 131.5358 | 2 | 1.524 | 10.1993 | 125.4396 | 72.4502 | 29.0152 | 157.0926 | 34.1149 | 57.6788 | 83.7046 | 660.7562
11:00:00 | 88.2767 | 152.9894 | 57.0926 | 23.9156 | 34.1149 | 68.7573 | 20.3986 | 11.2544 | 2.9308 | 94.6073 | 1 | 4.1032 | 523.5932 | 126.2603 | 1 | 1.4068 | 9.7304 | 128.136 | 72.2743 | 28.8394 | 151.2309 | 33.9977 | 56.6237 | 79.0152 | 651.0844
12:00:00 | 94.959 | 147.3623 | 60.8441 | 24.8535 | 33.8804 | 74.2087 | 17.0574 | 11.7233 | 2.8136 | 102.8722 | 2 | 3.9859 | 537.6612 | 121.6882 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 131.653 | 72.0985 | 27.0809 | 136.2251 | 33.8804 | 57.5029 | 78.5463 | 638.3353
13:00:00 | 91.6764 | 152.286 | 68.6987 | 22.9777 | 33.9977 | 79.1325 | 15.4748 | 11.7233 | 3.0481 | 99.5311 | 1 | 4.1032 | 543.3763 | 137.8664 | 1 | 1.4068 | 9.7304 | 118.8746 | 79.1325 | 25.6741 | 123.7984 | 33.8804 | 58.558 | 78.5463 | 631.7409
14:00:00 | 97.6553 | 151.5826 | 72.9191 | 23.9156 | 33.9977 | 92.1454 | 14.7714 | 11.0199 | 2.9308 | 107.0926 | 2 | 4.1032 | 572.8312 | 149.8242 | 2 | 1.4068 | 9.8476 | 147.245 | 82.6495 | 22.5088 | 119.8124 | 33.8804 | 62.075 | 75.0293 | 676.143
15:00:00 | 94.0211 | 146.483 | 76.3189 | 25.5569 | 33.9977 | 93.3763 | 13.3646 | 9.8476 | 2.9308 | 113.2474 | 2 | 4.1032 | 572.8312 | 149.8242 | 2 | 1.524 | 9.8476 | 143.4936 | 76.6706 | 23.9156 | 107.6202 | 33.9977 | 67.1747 | 66.5885 | 644.49
16:00:00 | 86.1665 | 144.5487 | 75.7327 | 23.9156 | 34.1149 | 91.0903 | 12.6612 | 9.6131 | 2.8136 | 115.7093 | 2 | 4.1032 | 564.4783 | 139.0973 | 2 | 1.524 | 9.7304 | 143.6108 | 70.6917 | 21.9812 | 105.51 | 33.9977 | 60.3165 | 59.789 | 612.3974
17:00:00 | 88.7456 | 135.7562 | 68.6987 | 21.102 | 34.1149 | 87.0457 | 12.6612 | 9.6131 | 3.0481 | 104.279 | 2 | 4.1032 | 534.5838 | 128.5463 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 137.0457 | 67.3505 | 21.6295 | 102.2274 | 33.9977 | 61.1958 | 58.1477 | 581.6237
18:00:00 | 88.2767 | 133.646 | 61.4302 | 21.102 | 34.1149 | 79.4842 | 11.2544 | 9.1442 | 2.9308 | 96.0141 | 2 | 4.1032 | 499.8535 | 120.2814 | 2 | 1.4068 | 9.9648 | 131.0668 | 56.4478 | 21.4537 | 95.1934 | 33.9977 | 51.1723 | 52.0516 | 538.1008
19:00:00 | 83.4701 | 126.2603 | 48.3001 | 21.102 | 34.2321 | 70.5158 | 8.2649 | 8.9097 | 3.0481 | 81.0668 | 1 | 4.1032 | 455.4513 | 96.7175 | 1 | 1.4068 | 9.9648 | 127.6671 | 48.7104 | 21.6295 | 94.7245 | 34.1149 | 49.238 | 45.4865 | 483.1477
20:00:00 | 84.5252 | 121.5123 | 43.2591 | 21.8054 | 34.3494 | 59.4373 | 8.2649 | 8.4408 | 3.0481 | 74.2087 | 1 | 4.2204 | 418.9625 | 86.5182 | 1 | 1.4068 | 10.1993 | 116.9988 | 46.9519 | 17.9367 | 93.5522 | 34.2321 | 37.9836 | 42.4385 | 447.5381
21:00:00 | 80.0703 | 113.2474 | 38.4525 | 19.4607 | 34.2321 | 51.3482 | 8.0891 | 8.4408 | 3.0481 | 70.34 | 1 | 4.1032 | 390.3869 | 79.66 | 1 | 1.524 | 9.8476 | 116.8816 | 44.6659 | 16.8816 | 97.5381 | 34.1149 | 32.3564 | 35.4045 | 428.1946
22:00:00 | 79.3669 | 109.3787 | 37.5147 | 21.3365 | 34.3494 | 47.8312 | 8.2649 | 7.9719 | 2.9308 | 59.2614 | 1 | 4.2204 | 376.7585 | 74.0328 | 1 | 1.4068 | 9.8476 | 116.7644 | 40.6213 | 17.0574 | 92.8488 | 34.2321 | 30.7737 | 36.1079 | 411.9285
23:00:00 | 74.5604 | 108.8511 | 34.4666 | 18.7573 | 34.3494 | 47.4795 | 7.9132 | 8.2063 | 3.0481 | 56.9754 | 1 | 4.2204 | 357.415 | 72.0985 | 1 | 1.4068 | 10.0821 | 110.4338 | 39.3904 | 15.8265 | 92.1454 | 34.2321 | 30.422 | 36.1079 | 402.2567
24:00:00 | 74.6776 | 114.6542 | 34.7011 | 20.3986 | 34.3494 | 45.8968 | 8.2649 | 8.2063 | 3.0481 | 56.9754 | 1 | 4.2204 | 364.0094 | 72.8019 | 1 | 1.524 | 3.3998 | 113.4818 | 40.7972 | 16.1782 | 91.2075 | 34.2321 | 31.3013 | 37.0457 | 404.0152
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №---(отсутствуют)
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5, 11,13,18,20,25,30.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,19,20,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49