# 3. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «АЭС»

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ**

**юридические лица и индивидуальные предприниматели,** **максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень напряжения не более 0,4 кВ**

*Потребитель:* **юридические лица и индивидуальные предприниматели,** **максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень напряжения не более 0,4 кВ**

*Порядок определения стоимости услуг (процесса*):

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанных с применением стандартизированных тарифных ставок; утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо стоимости мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанной с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения. Либо льготным тарифом, если для данной категории заявителей на момент подачи заявки льгота предусмотрена Правилами 861 ПП.

Льготный размер платы не применяется в случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;

 -при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

 -при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в [абзацах первом](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/4017), [четвертом](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/40174), [пятом](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/400175), [двадцатом](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401720) и [двадцать шестом](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401726) 17 пункта Правил ТП, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в [пункте 121](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/4121) настоящих Правил, соответствующих критериям, указанным в [абзаце двадцать шестом](https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401726) настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать шестым настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.

*Условия оказания услуг (процесса):* заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности.

*Результат оказания услуги (процесса):* технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям МУП «АЭС» .

*Общий срок оказания услуги (процесса)*:

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) - 30 рабочих дней с даты заключения договора.

При несоблюдении вышеуказанных условий, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - 6 месяцев с даты заключения договора.

Если присутствуют вышеуказанные критерии и от МУП «АЭС» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу МУП «АЭС» (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.

Порядок оказания услуг (процесса):

| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Подача заявки на технологическое присоединение |  | **1.1.** Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей,письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением,заявка по электронной форме на сайте сетевой организации. | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10, 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии[[1]](#footnote-1). |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | **1.2**. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости предоставления недостающих сведений и/или документов к заявке | Уведомление в письменной/электронной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | 3 рабочих дня после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **2** | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП  | **2.1**. Договор между сетевой организацией и заявителями, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета | Электронная форма счета, подписанного со стороны МУП «АЭС», направляется в Личный кабинет клиента | 10 рабочих дней со дня получения заявки, соответствующей Правилам ТП или с даты получения недостающих сведений (документов), по направленной заявке | Пункт 103, 104 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **2.2**.  Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета |  |  Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, оплатить указанный счет.Если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований [ФЗ](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или ФЗ "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней).В случае неоплаты счета либо мотивированного отказа от подписания договора в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета – заявка аннулируется. | Пункт 103, 104 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| В случае несогласия заявителя с размещенными МУП «АЭС» документами и (или) несоответствия их Правилам  | **2.3** Заявитель в течение 5 рабочих дней направляет в МУП «АЭС» мотивированный отказ от подписания договора с предложением об изменении документов | Письменная форма мотивированного отказа /электронный вид, направленный в личном кабинете | 10 рабочих дней со дня получения МУП «АЭС» мотивирован-ного отказа | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергиист. 445 Гражданского Кодекса РФ |
| Поступление в адрес МУП «АЭС» от заявителя мотивированного отказа | **2.4.** Направление в личном кабинете на портале ТП РФ (или ином портале посредством которого была подана заявка на ТП) документов | В электронной форме |  | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, ст. 445 Гражданского Кодекса РФ |
|  | **2.5**. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов. Гарантирующий поставщик обеспечивает размещение в личном кабинете потребителя наименования и платежных реквизитов гарантирующего поставщика, а также информации о номере лицевого счета заявителя | В электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **3** | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | **3.1**. Оплата счета по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора  | Раздел X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **3.2**. Выполнение МУП «АЭС» мероприятий, предусмотренных техническими условиями |  | В соответствии с техническими условиями  | Раздел X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **3.3**. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями |  | В соответствии с техническими условиями  |
| **4** | Проверка выполнения технических условий | Выполнение МУП «АЭС» технических условий В случае наличия замечаний к уведомлению о предоставлении возможности осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | **4.1.** Подготовка, подписание ЭЦП и размещение закрывающих документов в личном кабинете клиента**4.2** Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) В течение 20 рабочих дней заявитель может представить свои замечания в сетевую организацию | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию (АДПУ), Уведомление о предоставлении возможности осуществлении технологического присоединения к электрическим сетямВ простой письменной форме очно либо через личный кабинет на официальном сайте МУП «АЭС» | АДПУ-не позднее рабочего дня, осуществления допуска прибора учета в эксплуатацию.По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня 20 рабочих дней | Раздел X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **5** | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Выполненные работы со стороны МУП «АЭС» | 5.1 Заявитель самостоятельно осуществляет присоединение своих энергопринимающих устройств к сетям сетевой организации |  |  | Раздел X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |

Контактная информация для направления обращений

За разъяснением порядка осуществления технологического присоединения, а также с жалобой на действия сетевой организации в сфере технологического присоединения Вы можете обратиться:

1) в письменном виде почтовым отправлением в адрес компании:655017, г. Абакан, ул. Советская, 25;

2) электронным письмом на адрес: mail@mpaes.ru

3) в Центр обслуживания клиентов МУП «АЭС» по адресу г. Абакан, ул. Советская, 25; Режим работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия (655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 3) – to19@fas.gov.ru, тел. +7 (3902) 22-27-59, факс + 7 (3902) 22-62-55.

Б) Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия (655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18), rek@r-19.ru, тел. +7 (3902) 39- 91-09.

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 [↑](#footnote-ref-1)